Габаритные размеры (мм) регуляторов серии АТ

| Серия AT/S1-AT/S2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | A | B | C | D |
| 15 | 302 | 238 | 130 | 89 |
| 20 | 302 | 238 | 150 | 89 |
| 25 | 314 | 244 | 160 | 89 |
| 32 | 330 | 252 | 180 | 89 |
| 40 | 330 | 252 | 200 | 89 |
| 50 | 330 | 252 | 230 | 89 |

| Серия AT/3V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | A | B | C | D |
| 15 | 370 | 238 | 190 | 89 |
| 20 | 269 | 238 | 194 | 89 |
| 25 | 385,5 | 244 | 197 | 89 |
| 32 | 414 | 252 | 213 | 89 |
| 40 | 416 | 252 | 235 | 89 |
| 50 | 421 | 252 | 267 | 89 |

Изготовитель

Carraro S.R.L., Италия